Приложение №2 к договору № ___

АКТ

Технического обслуживания системы

г. Вологда                                                                                                                         «___»______________ 20___г.

«____» часов «____» минут

Техническое обслуживание проведено представителем организации:

ООО «Вологда Монтаж Сигнал» т. (8172) 53-63-79 ____________________________________

- Объект:

Наименование объекта: ______________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________

- Система (отметить имеющуюся на объекте систему)

- охранная сигнализация;

- автоматическая пожарная сигнализация;

- тревожная кнопка;

- видеонаблюдение;

- иное (__________________).

- Цель прибытия на объект:

- ежемесячные регламентные работы ;

- по заявке пользователя.

- Выявленное техническое состояние на момент прибытия на объект:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Выполнение следующих регламентных работ (в зависимости от вида системы):

- проверка состояния гибких соединений, крепления и внешнего вида;

- проверка работоспособности приемно – контрольных приборов;

- срабатывание извещателей, оповещателей ;

- прозвонка шлейфов;

- проверка состояния АКБ и блок РИП, предохранителей.

6.  Выполнены следующие ремонтно – монтажные работы (заполнить при     необходимости):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение комиссии:  /система функционирует/

______________________________________________________________________________

- Представители:

ООО «Вологда Монтаж Сигнал» _______________________/______________________/

(Фамилия и инициалы)                (подпись)             МП

____________________________________________________________/__________________________/

(Должность, Фамилия и инициалы)                                        (подпись)            МП